## Sheet1
H2A [mg] | 430
Absorbance | Concentration [mg/mL] | Volume [mL] | [ppm]
2.767 | 43 | 10 | 43000000
2.67 | 21.5 | 20 | 21500000
2.6 | 10.75 | 40 | 10750000
2.54 | 5.375 | 80 | 5375000
2.5 | 2.6875 | 160 | 2687500
2.475 | 1.3438 | 320 | 1343750
2.389 | 0.26875 | 1600 | 268750
2.08 | 0.05375 | 8000 | 53750
| Init Conc [mg/mL] | 0.995
old volume | added volume | Concentration |  | Absorbance
[mL] | [mL] | [mg/mL] | [ppm] | [-]
1 | 0 | 0.995 | 995000
1 | 99 | 0.00995 | 9950
1.12
| Init Conc [mg/mL] | 0.112
old volume | added volume | Concentration |  | Absorbance
[mL] | [mL] | [mg/mL] | [ppm] | [-]
1 | 0 | 0.112 | 112000 | 2.42
1 | 9 | 0.0112 | 11200 | 0.8042
1 | 1 | 0.0056 | 5600 | 0.4471
2 | 1 | 0.0074667 | 7466.6667 | 0.5641
20240404_03 | Init Conc [mg/mL] | 0.08
| [oC] | 25
| Init Conc [mg/mL] | 0.08
old volume | added volume | Concentration |  | Absorbance
[mL] | [mL] | [mg/mL] | [ppm] | [-]
1 | 0 | 0.08 | 80000
1 | 3 | 0.02 | 20000
1 | 3 | 0.005 | 5000
1 | 3 | 0.00125 | 1250
1 | 3 | 0.0003125 | 312.5
1 | 3 | 7.8125e-05 | 78.125

## calibration
|  | [mg] | [ml] | Init Conc [mg/mL] | extract
| A | 10.97 | 100 | 0.1097 | 10
| B | 1.097 | 110 | 0.0099727 | 10
| C | 5.756 | 100 | 0.05756
| # | old volume | added volume | Concentration |  | Absorbance
|  | [mL] | [mL] | [mg/mL] | [ppm] | [-]
45388.454 | A1 | 3 | 0 | 0.1097 | 109700
45388.4541 | A2 | 2 | 1 | 0.073133 | 73133.3333
45388.4543 | A3 | 1 | 1 | 0.036567 | 36566.6667
45388.4545 | A4 | 1 | 2 | 0.012189 | 12188.8889
45388.4598 | B1 | 3 | 0 | 0.0099727 | 9972.7273
45388.46 | B2 | 2 | 1 | 0.0066485 | 6648.4848
45388.4602 | B3 | 1 | 1 | 0.0033242 | 3324.2424
45388.4623 | B4 | 1 | 2 | 0.0011081 | 1108.0808
45388.4689 | C1 | 3 | 0 | 0.05756 | 57560
45388.4691 | C2 | 2 | 1 | 0.038373 | 38373.3333
45388.4693 | C3 | 1 | 1 | 0.019187 | 19186.6667
45388.4696 | C4 | 1 | 2 | 0.0063956 | 6395.5556
45388.4712 | Z1
45388.4715 | Z2
45388.4716 | Z3
45388.4718 | Z4